Приложение № 25

к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «15» ноября 2012 г. №932н

Стандарт оснащения

санатория для больных туберкулезом всех форм

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | по требованию |
|  | Фонендоскоп | по требованию |
|  | Рабочее место врача | по требованию |
|  | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
|  | Принтер | по требованию |
|  | Персональный компьютер с программным обеспечением | по требованию |
|  | Кушетка медицинская | по требованию |
|  | Негатоскоп на 2 снимка | по требованию |
|  | Весы напольные | по требованию |
|  | Ростомер | по требованию |
|  | Шкаф для хранения медицинских документов | по требованию |
|  | Бактерицидный облучатель | по требованию |
|  | Холодильник | по требованию |
|  | Цистоскоп | 1 |
|  | Цистоуретероскоп гибкий | 1 |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры | 1 |
|  | Урофлоуметр с принтером | 1 |
|  | Гинекологическое кресло | 1 |
|  | Кольпоскоп |  |
|  | Набор для трансцервикальной фаллопоскопии | 1 |
|  | Кольпоскоп с видеокамерой и принтером | 1 |
|  | Ультразвуковой аппарат | 1 |
|  | Гинекологическое кресло | 2 |
|  | Набор зеркал | 2 |
|  | Малый хирургический набор | 1 |
|  | Набор инструментов для наложения и снятия иммобилизационных повязок | 1 |
|  | Операционная лампа | 1 |
|  | Углометр | 1 |
|  | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |
|  | - Таблица Д.А.Сивцева и С.С.Головина для исследования остроты зрения с аппаратом Рота | не менее 1 |
|  | - Набор пробных очковых стекол и призм (средний) для определения рефракции | не менее 1 |
|  | - Оправа пробная универсальная | не менее 1 |
|  | - Тонометр Маклакова или бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления | не менее 1 |
|  | - Щелевая лампа на механическом приборном столе | не менее 1 |
|  | - Офтальмоскоп прямой автономный ручной с аккумуляторной рукояткой | не менее 1 |
|  | - Статический автоматический периметр типа Периком с компьютером для исследования поля зрения. | не менее 1 |
|  | - Линза контактная трехзеркальная Гольдмана для проведения гониоскопии. | не менее 1 |
|  | - Линзы асферические, офтальмоскопические для осмотра глазного дна 15, 20 дптр | не менее 1 |
|  | Таблица Орловой для исследования остроты зрения у детей. | на рабочее место врача-офтальмолога |
|  | Таблицы пороговые Юстовой для исследования цветового зрения | на рабочее место врача-офтальмолога |
|  | Электрический офтальмоскоп ручной универсальный для прямой, обратной офтальмоскопии, в т.ч. стерео с волоконным световодом | 1 |
|  | Линзы асферические, офтальмоскопические для осмотра глазного дна 15, 20 дптр | на рабочее место |
|  | Кровати функциональные (в том числе ортопедические) | # по требованию |
|  | # Прикроватный столик | # по требованию |
|  | # Прикроватная тумба | # по требованию |
|  | # Пульсоксиметр | # 1 |
|  | # Дефибриллятор бифазный | # 1 |
|  | # Негатоскоп демонстрационный | # по требованию |
|  | Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) | 1 |
|  | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 1 |
|  | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | по требованию |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 |
|  | Манипуляционный столик | по требованию |
|  | Медицинский шкаф | по требованию |
|  | Гортанное зеркало | 20 |
|  | Гортанный шприц | 5 |
|  | Зеркала, в том числе: носовые ушные | 10 10 |
|  | Зонды металлические, в том числе: ушные носовые гортанные | 10 10 10 |
|  | Ларингоскоп | 1 |
|  | Лобный рефлектор | 1 |
|  | Набор камертонов, комплект | 1 |
|  | Ультразвуковые ингаляторы | по требованию |
|  | Небулайзер с распылителями | по требованию |
|  | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия диадинамическими токами синусоидальной формы (частота = 50 и 100 Гц) с программой генерации различных посылок | 1 |
|  | Физиотерапевтический аппарат для дарсонвализации, для лечебного воздействия током высокой частоты (110 КГц) высокого напряжения (до 25 КВ) в форме разряда различной интенсивности | 2 |
|  | Физиотерапевтический аппарат для проведения лекарственного электрофореза, для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм пациента | 4 |
|  | Микропроцессорный трехчастотный физиотерапевтический аппарат КВЧ-излучения (крайне высокая частота, длины волн: 4,9; 5,6; 7,1 нм), для лечения заболеваний, вызванных снижением защитных функций организма | 2 |
|  | Аппарат магнитно-лазерной терапии, двухканальный, импульсный (длина волны: 0,87 - 0,91 мкм) с возможностью регулирования частоты и длительности импульсов для воздействия на организм пациента тремя лечебными факторами: магнитным полем, импульсным лазерным излучением, инфракрасным светом | 4 |
|  | Аппарат низкочастотной магнитотерапии для лечебного воздействия магнитным полем в непрерывном и импульсном режимах (магнитная индукция в импульсном режиме до 75 мТл) для улучшения кровоснабжения тканей, репаративной регенерации, ускорения васкуляризации, эпителизации язвенных поверхностей, заживления ран | 2 |
|  | Физиоаппарат низкочастотной терапии для лечебного воздействия на организм пациента модулированными синусоидальными токами звуковой частоты (несущая частота - 5 КГц, частота модуляций 10 - 150 Гц) | 2 |
|  | Физиоаппарат СМВ-терапии (сантиметровый диапазон частот 2,45 ГГц) для лечебного воздействия на ткани тела пациента электромагнитным полем для лечения гнойно-воспалительных заболеваний с помощью излучателей различной конфигурации | 1 |
|  | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия электромагнитным полем (ультравысокие частоты, 27,12 МГц) при воспалительных и неврологических заболеваниях, для улучшения трофики тканей и их регенерации. Выходная мощность до 80 Вт (7 ступеней), автонастройка выходного контура, конденсаторные электроды, кабельный и резонансный индукторы | 1 |
|  | Аппарат ультразвуковой терапевтический для воздействия на отдельные участки тела пациента ультразвуковыми колебаниями (0,88 МГц, выходная мощность, регулируемая от 0,05 до 1 Вт/кв. см) в непрерывном и импульсном режимах для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, нервной системы и опорно-двигательного аппарата | 2 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый ртутно-кварцевый, коротковолновый (длина волны 230 - 290 нм) настольный, переносной для проведения местных, полостных и контактных облучений слизистых оболочек носоглотки, миндалин, уха и небольших участков кожи с лечебными и профилактическими целями | 1 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый терапевтический стационарный групповой (на 4 пациента) для профилактики и лечения верхних дыхательных путей (полостей носа, носоглотки, миндалин) и полости уха ультрофиолетовыми лучами (длина волны 240 - 320 нм). Выходная мощность до 1000 ВА | 1 |
|  | Емкости для обработки тубусов | 8 |
|  | Емкости для кипячения прокладок | 1 |
|  | Аппарат аэрофитотерапевтический для групповой ингаляции дозированных концентраций паров эфирных масел | 1 |
|  | Коктейлер кислородный с концентратором | 1 |
|  | Галокомплекс | 1 |
|  | Вакуумный массажер | 1 |
|  | Парофинонагреватель | 1 |
|  | Аппарат для разработки движений в суставах | 3 |
|  | Вертикализатор | 2 |
|  | Тредмил | 5 |
|  | Шкаф сушильный | 1 |
|  | Часы процедурные со звуковым сигналом | 3 |
|  | Биодозиметр для ультрофиолетового облучения (аппарат Горбачева-Данфельда) | 1 |
|  | Очки защитные для глаз при лечебных облучениях | 4 |
|  | Кафедра водолечебная с комплектом душей | 1 |
|  | Ванны бальнеологические | 4 |
|  | Аппарат для электросонтерапии | по требованию |
|  | Массажный кабинет | 1 |
|  | Тренажеры для восстановления функциональных возможностей дыхательной и сосудистой системы | 4 |
|  | Индивидуальные регуляторы дыхания | 15 |
|  | Электроплита или электрический стерилизатор | 1 |
|  | Электрокардиограф портативный 6-канальный | 1 |
|  | Электрокардиограф стационарный (12 стандартных отведений) | 1 |
|  | Электронный пневмотахометр с регистрацией петли поток-объем | 1 |
|  | Электронный спирограф | 1 |
|  | Эхокардиограф (двухмерный режим + допплер) | 1 |
|  | Глазперинтовый стерилизатор | 2 |
|  | Лампа галогенная полимеризационная (к глазперинтовому стерилизатору) | 1 |
|  | Набор боров, инструментов | 2 |
|  | Наконечники к стоматологической установке | 3 |
|  | Стерилизационный шкаф (сухожаровой) - 30 л | 2 |
|  | Установка стоматологическая универсальная | 1 |