Приложение № 3

к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «15» ноября 2012 г. №932н

Стандарт оснащения противотуберкулезного диспансера

1. Стандарт оснащения противотуберкулезного диспансера (за исключением стационарного отделения (отделения для больных туберкулезом органов дыхания) и диагностического отделения (кабинета)

| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабина для сбора мокроты |  | 1 |  |
| 2. | Устройство для обеззараживания воздуха |  | по требованию |  |
| 3. | Локальное вытяжной устройство для кабины (комнаты) для сбора мокроты |  | 1 |  |
| 4. | Холодильник для хранения собранного диагностического материала (мокроты) |  | по требованию |  |
| 5. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке |  | 1 |  |
| 6. | Светильник медицинский передвижной |  | 1 |  |
| 7. | Столик манипуляционный |  | 2 |  |
| 8. | Кушетка медицинская |  | по требованию |  |
| 9. | Негатоскоп демонстрационный |  | 2 |  |
| 10. | Небулайзер с распылителями |  | 1 |  |
| 11. | Шкаф для одежды медицинского персонала |  | по требованию |  |
| 12. | Шкаф для хранения медицинских документов |  | по требованию |  |
| 13. | Шкаф для белья |  | по требованию |  |
| 14. | Стол инструментальный |  | 1 |  |
| 15. | Негатоскоп 2-х кадровый |  | по требованию |  |
| 16. | Медицинский холодильник для медикаментов |  | по требованию |  |
| 17. | Устройство для обеззараживания воздуха |  | по требованию |  |
| 18. | Шкаф для стерильных материалов и наборов |  | по требованию |  |
| 19. | Шкаф для хранения уборочного инвентаря |  | по требованию |  |
| 20. | Шкаф для медикаментов |  | по требованию |  |
| 21. | Ширма |  | по требованию |  |
| 22. | Емкость для сбора медицинских отходов |  | по требованию |  |
| 23. | Емкость для дезинфицирующих средств |  | по требованию |  |
| Амбулаторное отделение |  |  |  |  |
| Кабинет врача-фтизиатра участкового |  |  |  |  |
| 24. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  | 1 |  |
| 25. | Фонендоскоп |  | 1 |  |
| 26. | Рабочее место врача |  | 1 |  |
| 27. | Рабочее место медицинской сестры |  | 1 |  |
| 28. | Принтер |  | 1 на кабинет врача-специалиста |  |
| 29. | Персональный компьютер с программным обеспечением |  | 1 на кабинет врача-специалиста |  |
| 30. | Негатоскоп на 2 снимка |  | 1 |  |
| 31. | Весы напольные |  | 1 |  |
| 32. | Ростомер |  | 1 |  |
| Кабинеты врачей-специалистов |  |  |  |  |
| 1. Кабинет врача-уролога |  |  |  |  |
| 33. | Рабочее место врача |  | 1 |  |
| 34. | Рабочее место медицинской сестры |  | 1 |  |
| 35. | Принтер |  | 1 на кабинет врача-специалиста |  |
| 36. | Персональный компьютер с программным обеспечением |  | 1 на кабинет врача-специалиста |  |
| 37. | Негатоскоп на 2 снимка |  | 1 |  |
| 38. | Весы напольные |  | 1 |  |
| 39. | Ростомер |  | 1 |  |
| 40. | Гинекологическое кресло |  | 1 |  |
| 41. | Устройство для обеззараживания воздуха |  | по требованию |  |
| 42. | Урофлоуметр с принтером |  | 1 |  |
| 43. | УЗИ-аппарат для определения объема остаточной мочи |  | 1 |  |
| 44. | Цистоскоп смотровой |  | 2 |  |
| 45. | Цистоуретроскоп гибкий |  | 1 |  |
| 46. | Источник света для эндоскопической аппаратуры |  | 1 |  |
| 47. | Набор уретральных бужей (жестких) |  | 1 |  |
| 48. | Набор уретральных бужей (мягких) |  | 1 |  |
| 49. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов |  | 1 |  |
| 2. Кабинет врача акушера-гинеколога |  |  |  |  |
| 50. | Рабочее место врача |  | 1 |  |
| 51. | Рабочее место медицинской сестры |  | 1 |  |
| 52. | Принтер |  | 1 на кабинет врача-специалиста |  |
| 53. | Персональный компьютер с программным обеспечением |  | 1 на кабинет врача-специалиста |  |
| 54. | Негатоскоп на 2 снимка |  | 1 |  |
| 55. | Весы напольные |  | 1 |  |
| 56. | Ростомер |  | 1 |  |
| 57. | Ультразвуковой аппарат |  | 1 |  |
| 58. | Гинекологическое кресло |  | 1 |  |
| 59. | Набор зеркал |  | 2 |  |
| 3. Кабинет врача травматолога-ортопеда |  |  |  |  |
| 60. | Рабочее место врача |  | 1 |  |
| 61. | Рабочее место медицинской сестры |  | 1 |  |
| 62. | Принтер |  | 1 на кабинет врача-специалиста |  |
| 63. | Персональный компьютер с программным обеспечением |  | 1 на кабинет врача-специалиста |  |
| 64. | Негатоскоп |  | 1 |  |
| 65. | Углометр |  | 1 |  |
| 4. Кабинет врача - офтальмолога |  |  |  |  |
| 66. | - Таблица Д.А.Сивцева и С.С.Головина для исследования остроты зрения с аппаратом Рота |  | 1 |  |
| 67. | - Набор пробных очковых стекол и призм (средний) для определения рефракции |  | 1 |  |
| 68. | - Оправа пробная универсальная |  | 1 |  |
| 69. | - Тонометр Маклакова или бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления |  | 1 |  |
| 70. | - Щелевая лампа типа на механическом приборном столе |  | 1 |  |
| 71. | - Электрический офтальмоскоп с волоконным световодом. |  | 1 |  |
| 72. | - Прямой автономный ручной с аккумуляторной рукояткой |  | 1 |  |
| 73. | - Периметр типа Периком с компьютером для исследования поля зрения |  | 1 |  |
| 74. | - Линза контактная трехзеркальная Гольдмана для проведения гониоскопии |  | 1 |  |
| 75. | - Линзы асферические, офтальмоскопические для осмотра глазного дна 15 дптр |  | 1 |  |
| 76. | - Рабочее место врача |  | 1 |  |
| 77. | Рабочее место медицинской сестры |  | 1 |  |
| 5. Кабинет врача-оториноларинголога |  |  |  |  |
| 78. | Гортанное зеркало |  | 10 |  |
| 79. | Гортанный шприц |  | 5 |  |
| 80. | Зеркала, в том числе: носовые, ушные |  | 10 |  |
| 81. | Зонды металлические, в том числе: ушные носовые гортанные |  | 10 10 10 |  |
| 82. | Ларингоскоп |  | 1 |  |
| 83. | Лобный рефлектор |  | 1 |  |
| 84. | Набор камертонов, комплект |  | 1 |  |
| 85. | Трахеотомический набор, комплект |  | по требованию |  |
| 86. | Языкодержатель |  | 1 |  |
| 87. | Рабочее место врача |  | 1 |  |
| 88. | Рабочее место медицинской сестры |  | 1 |  |
| Дневной стационар |  |  |  |  |
| 89. | Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) |  | 1 |  |
| 90. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический |  | 1 |  |
| 91. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке |  | 1 |  |
| 92. | Светильник 4-рефлекторный |  | 1 |  |
| 93. | Пневмотораксный аппарат |  | 1 |  |
| 94. | Комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии |  | 1 |  |
| 95. | Ультразвуковые ингаляторы |  | 6 |  |
| 96. | Негатоскоп демонстрационный |  | 2 |  |
| 97. | Небулайзер с распылителями |  | 1 |  |
| 98. | Рабочее место врача дневного стационара |  | по требованию |  |
| 99. | Рабочее место медицинской сестры дневного стационара |  | по требованию |  |
| Кабинет медико-социальной помощи |  |  |  |  |
| 100. | Рабочее место врача |  | по требованию |  |
| 101. | Рабочее место медицинской сестры |  | по требованию |  |
| 102. | Персональный компьютер с программным обеспечением и устройством для печати документов |  | по требованию |  |
| Кабинет мониторинга туберкулеза |  |  |  |  |
| 103. | Рабочее место врача |  | по требованию |  |
| 104. | Рабочее место медицинской сестры |  | по требованию |  |
| 105. | Персональный компьютер с программным обеспечением и устройством для печати документов |  | по требованию |  |
| Физиотерапевтический кабинет |  |  |  |  |
| 106. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | по требованию |  |  |
| 107. | Фонендоскоп | по требованию |  |  |
| 108. | Рабочее место врача | по требованию |  |  |
| 109. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |  |  |
| 110. | Принтер | по требованию |  |  |
| 111. | Персональный компьютер с программным обеспечением | по требованию |  |  |
| 112. | Кушетка медицинская | по требованию |  |  |
| 113. | Негатоскоп на 2 снимка | по требованию |  |  |
| 114. | Весы напольные | по требованию |  |  |
| 115. | Ростомер | по требованию |  |  |
| 116. | Шкаф для хранения медицинских документов | по требованию |  |  |
| 117. | Бактерицидный облучатель | по требованию |  |  |
| 118. | Холодильник для медикаментов | по требованию |  |  |
| 119. | Небулайзер с распылителями | по требованию |  |  |
| 120. | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия диадинамическими токами синусоидальной формы (частота = 50 и 100 Гц) | 1 |  |  |
| 121. | Физиотерапевтический аппарат для дарсонвализации | 2 |  |  |
| 122. | Физиотерапевтический аппарат для проведения лекарственного электрофореза | 4 |  |  |
| 123. | Аппарат низкочастотной магнитотерапии | 2 |  |  |
| 124. | Физиоаппарат СМВ-терапии (сантиметровый диапазон частот 2,45 ГГц) | 1 |  |  |
| 125. | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия электромагнитным полем УВЧ (ультравысокие частоты, 27,12 МГц) | 1 |  |  |
| 126. | Облучатель ультрафиолетовый ртутно-кварцевый, коротковолновый (длина волны 230 - 290 нм) настольный, переносной | 1 |  |  |
| 127. | Облучатель ультрафиолетовый терапевтический стационарный групповой | 1 |  |  |
| 128. | Емкости для обработки тубусов | 8 |  |  |
| 129. | Емкости для кипячения прокладок | 1 |  |  |
| 130. | Шкаф сушильный | 1 |  |  |
| 131. | Часы процедурные со звуковым сигналом | 3 |  |  |
| 132. | Электроплита или электрический стерилизатор | 1 |  |  |
| 2. Стандарт оснащения стационарного отделения (отделения для больных туберкулезом органов дыхания) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество, шт. |  |
| 1. | Кровати функциональные 2-3-х-секционные (в том числе хирургические функциональные 2-3-х-секционные) |  | по требованию |  |
| 2. | # Прикроватный столик |  | # по требованию |  |
| 3. | # Прикроватная тумба |  | # по требованию |  |
| 4. | # Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток |  | # по требованию |  |
| 5. | # Аппарат аспирационный для плеврального дренажа |  | # по требованию |  |
| 6. | # Ингаляторы ультразвуковые (небулайзер) |  | # по требованию |  |
| 7. | # Ингаляторы компрессорные |  | # по требованию |  |
| 8. | # Пульсоксиметр |  | # по требованию |  |
| 9. | # Дефибриллятор бифазный |  | # по требованию |  |
| 10. | # Негатоскоп демонстрационный |  | # по требованию |  |
| 11. | Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) |  | по требованию |  |
| 12. | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический |  | по требованию |  |
| 13. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке |  | по требованию |  |
| 14. | Насос инфузионный |  | 1 |  |
| 15. | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный |  | по требованию |  |
| 16. | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный |  | по требованию |  |
| 17. | Светильник медицинский передвижной |  | 1 |  |
| 18. | Устройство обеззараживания воздуха |  | по требованию |  |
| 19. | Емкость для сбора отходов |  | по требованию |  |
| 20. | Манипуляционный столик |  | по требованию |  |
| 21. | Медицинский шкаф |  | по требованию |  |
| 22. | Холодильник для медикаментов |  | по требованию |  |
| 23. | Холодильник для иммунодиагностических препаратов |  | 1 |  |
| 24. | Кушетка медицинская |  | по требованию |  |
| 25. | Пневмотораксный аппарат |  | 1 |  |
| 26. | Комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии |  | 1 |  |
| 27. | Рабочее место медицинской сестры процедурной |  | 1 |  |
| 28. | Столик манипуляционный подкатной |  | по требованию |  |
| 29. | Малый хирургический набор |  | 1 |  |
| 30. | Шкаф для стерильных инструментов и материалов |  | по требованию |  |
| 31. | Холодильник для медикаментов |  | по требованию |  |
| 32. | Ширма |  | по требованию |  |
| 33. | Стол для больного перевязочный |  | 1 |  |
| 34. | Светильник бестеневой медицинский передвижной |  | 1 |  |
| 35. | Рабочее место медицинской сестры перевязочной |  | 1 |  |
| 36. | Кабина для сбора мокроты |  | 1 |  |
| 37. | Раковина для мытья рук |  | по требованию |  |
| 38. | Гинекологическое кресло* |  | по требованию |  |
| 39. | Негатоскоп* |  | по требованию |  |
| 40. | Урофлоуметр с принтером* |  | 1 |  |
| 41. | Цистоскоп катетеризационный с набором мочеточниковых катетеров* |  | 1 |  |
| 42. | Цистоскоп смотровой* |  | 2 |  |
| 43. | Цистоуретроскоп гибкий* |  | 1 |  |
| 44. | Источник света для эндоскопической аппаратуры* |  | 1 |  |
| 45. | Электростимулятор урологический* |  | 1 |  |
| 46. | Автоматическое устройство для биопсии* |  | 1 |  |
| 47. | Набор уретральных бужей (жестких)* |  | 1 |  |
| 48. | Набор уретральных бужей (мягких)* |  | 1 |  |
| 49. | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов* |  | 1 |  |
| 50. | Емкость для сбора медицинских отходов |  | по требованию |  |
| 51. | Емкость для дезинфицирующих средств |  | по требованию |  |
| 52. | Кольпоскоп с передвижным светильником* |  | 1 |  |
| 53. | Набор для трансцервикальной фаллопоскопии* |  | 1 |  |
| 54. | Ультразвуковой аппарат* |  | 1 |  |
| 55. | Набор зеркал* |  | 2 |  |
| 56. | Гипсовальный стол* |  | 1 |  |
| 57. | Ортопедический стол для сложных перевязок* |  | 1 |  |
| 58. | Малый хирургический набор* |  | 2 |  |
| 59. | Набор инструментов для наложения и снятия гипсовых повязок* |  | 1 |  |
| 60. | Операционная лампа потолочная* |  | 1 |  |
| 61. | Инструментальный стол * |  | 2 |  |
| 62. | Шкаф для хранения шин, гипса, подставок, прочего оборудования для закрытых репозиций* |  | 1 |  |
| 63. | Раковина для дезинфекции инструментов с отстойником для гипса* |  | 1 |  |
| 64. | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) |  | 1 |  |
| 65. | Рентгенопрозрачный операционный стол |  | 1 |  |
| 66. | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) |  | 1 |  |
| 67. | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов |  | 1 |  |
| 68. | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов |  | 1 |  |
| 69. | Плазменный аргоновый скальпель |  | 1 |  |
| 70. | Кардиомониторы для операционной |  | 1 на Операционную |  |
| 71. | Большой хирургический торакальный набор инструментов |  | 2 |  |
| 72. | Малый сердечно-сосудистый набор инструментов |  | 1 |  |
| 73. | Комплект аппаратов для наложения механического шва типа |  | 2 |  |
| 74. | Аппараты для вне- и очагового остеосинтеза при травматической нестабильности каркаса груди |  | 2 |  |
| 75. | Видеоэндоскопическая стойка |  | 1 |  |
| 76. | Набор инструментов для видеоторакоскопических операций |  | 2 |  |
| 77. | Электрокардиограф многоканальный портативный |  | 1 |  |
| 78. | Временные носимые электрокардиостимуляторы |  | 1 |  |
| 79. | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции |  | 1 |  |
| 80. | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 3 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, газоанализатор ингаляционных анестетиков |  | 1 |  |
| 81. | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом и спирометрией |  | 1 |  |
| 82. | Термоматрас для согревания больного |  | 1 |  |
| 83. | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови |  | 1 |  |
| 84. | Стойка инфузионная для 3 дозаторов и 2 инфузоматов |  | 1 |  |
| 85. | Централизованная подводка медицинских газов |  | 1 |  |
| 86. | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания |  | по требованию |  |
| 87. | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) |  | по требованию |  |
| 88. | Большой ортопедический набор инструментов (набор инструментов для выполнения травматолого-ортопедических операций) |  | по требованию |  |
| 89. | Стол операционный с приставками для ортопедических операций |  | по требованию |  |
| 3. Стандарт оснащения диагностического отделения (кабинета) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | Требуемое количество, шт. |  |
| Отделение (кабинет) лучевой диагностики |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат рентгеновский стационарный на два рабочих места с функциями рентгенографии и томографии, цифровой, с двумя цифровыми детекторами |  | не менее 1 |  |
| 2. | Комплекс рентгенодиагностический с дистанционно управляемым штативом: стол-штатив поворотный дистанционно управляемый, электронный тракт визуализации рентгеновского изображения |  | 1 |  |
| 3. | Аппарат рентгеновский стационарный на одно рабочее место с функциями рентгенографии цифровой, с одним цифровым детектором; Стол рентгенопрозрачный передвижной |  | по требованию |  |
| 4. | Передвижной палатный рентгеновский аппарат с возможностью производства цифровых снимков |  | не менее 1 |  |
| 5. | Передвижной рентгенохирургический аппарат типа «С-дуга» Электронный тракт визуализации рентгеновского изображения с цифровой регистрацией |  | 1 на операционную |  |
| 6. | Лазерное устройство сетевое для печати медицинских изображений |  | 1 на кабинет врача |  |
| 7. | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с персональным компьютером с двумя мониторами для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений и пакетом прикладных программ |  | 1 на врача |  |
| 8. | Негатоскоп |  | 1 на врача |  |
| 9. | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), 16 срезов за одно вращение гентри Возможность записи изображений диск Возможность интеграции в локальную сеть для передачи изображений |  | 1 |  |
| 10. | Автоматический шприц – инжектор |  | 1 |  |
| 11. | Независимая рабочая станция для анализа изображений с пакетом прикладных программ |  | 1 |  |
| Кабинет ультразвуковой диагностики |  |  |  |  |
| 12. | Аппарат ультразвуковой общего назначения с комплектом датчиков для ультразвуковых исследований: поверхностно расположенных органов и тканей, области живота и таза, сердца, эндокавиальный для процедур в акушерстве, гинекологии и урологии |  | не менее 1 |  |
| 13. | Переносной ультразвуковой аппарат с комплектом датчиков для исследований** |  | 1 |  |
| 14. | Аппарат ультразвуковой общего назначения среднего класса для операционной** |  | 1 |  |
| 15. | Комплект приставок для пункций и других лечебно-диагностических процедур под контролем ультразвука** |  | 1 |  |
| 16. | Устройство для печати медицинских изображений |  | 1 на компьютер |  |
| 17. | Диагностическая система для выполнения спировелоэргометрии с дозированной физической нагрузкой |  | 1 |  |
| Отделение (кабинет) функциональной диагностики |  |  |  |  |
| 18. | Рабочее место врача и медицинской сестры |  | по числу рабочих мест |  |
| 19. | Электрокардиограф портативный 3-6-канальный |  | 1 |  |
| 20. | Электрокардиограф стационарный (12 стандартных отведений) |  | 1 |  |
| 21. | Электронный пневмотахометр с регистрацией петли поток-объем |  | 1 |  |
| 22. | Электронный спирограф |  |  |  |
| Бактериологическая лаборатория |  |  |  |  |
| 23. | Шкафы биологической безопасности 2 класса защиты. |  | по требованию |  |
| 24. | Центрифуги с антиаэрозольной защитой и охлаждением, 4 000 об/мин. |  | не менее 2 |  |
| 25. | Микроскоп люминесцентный |  | не менее 2 |  |
| 26. | Микроскоп световой |  | не менее 2 |  |
| 27. | Автоматическая система для культивирования микобактерий |  | 1 |  |
| 28. | Холодильник фармацевтический. |  | по требованию |  |
| 29. | Морозильная камера (-300) |  | по требованию |  |
| 30. | Встряхиватель для пробирки |  | не менее 2 |  |
| 31. | Шейкер орбитальный |  | не менее 2 |  |
| 32. | Дозаторы переменного объема |  |  |  |
| 33. | Степпер со шприцами |  | не менее 2 |  |
| 34. | Пипетатор механический |  | не менее 2 |  |
| 35. | Водяная баня |  | не менее 2 |  |
| 36. | Термостаты и (или) оборудование для термальной комнаты. |  | по требованию |  |
| 37. | Денситометр |  | 1 |  |
| 38. | Весы электронные |  | по требованию |  |
| 39. | Инкубатор для предметных стекол с электронным контролем термостатирирования |  | 1 |  |
| 40. | Стерилизатор сухожаровой |  | по требованию |  |
| 41. | Паровые автоматические (автоклавы) для стерилизации посуды и питательных сред, для «обеззараживания» отработанного материала. |  |  |  |
| 42. | Аппарат для свертывания питательных сред |  | 1 |  |
| 43. | Дистиллятор |  | по требованию |  |
| 44. | Мешалка лабораторная верхнеприводная с различными скоростными режимами для приготовления яично-солевых питательных сред |  | 1 |  |
| 45. | Передвижные системы для дезинфекции воздуха |  | по требованию |  |
| 46. | Оборудование для программного обеспечения |  | по числу рабочих мест |  |
| 47. | Бокс биологической безопасности II класса биологической безопасности |  | 1 |  |
| 48. | Центрифуга для пробирок объемом 50 мл до 4,5 тыс. об/мин. с возможностью обработки не менее 12 проб одновременно. |  | 1 |  |
| 49. | Микроцентрифуга |  | 3 |  |
| 50. | Настольная центрифуга для микропробирок типа «Эппендорф» объемом 1,5 мл до 10000g. |  | 1 |  |
| 51. | Твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5-2 мл с диапазоном рабочих температур 25 – 100°С. |  | 1 |  |
| 52. | Вакуумный аспиратор медицинский с колбой-ловушкой |  | 1 |  |
| 53. | Комбинированный холодильник с камерами, поддерживающими температуру от 2 до 8°С и не выше минус 16°С (для хранения исследуемого материала). |  | 3 |  |
| 54. | Морозильная камера на минус 70°С. |  | 1 |  |
| 55. | Автоматизированная станция для выделения нуклеиновых кислот. |  | 1 |  |
| 56. | Набор автоматических пипеток переменного объема – 10-100 мкл, 100-200 мкл, 200-1000 мкл. |  | по требованию |  |
| 57. | Ламинарный шкаф для защиты продукта с горизонтальным или вертикальным ламинарным потоком воздуха с ультрафиолетовой лампой размером 1200 мм. |  | 1 |  |
| 58. | Штативы для пипеток, наконечников, микропробирок. |  | по требованию |  |
| 59. | Программируемые термоциклеры (персональные, многомодульные, с функцией амплификации в режиме «реального времени») |  | определяется используемыми в лаборатории технологиями и методами выделения нуклеиновых кислот |  |
| 60. | Автоматизированные станции |  | 1 |  |
| 61. | Оборудование для программного обеспечения |  | по числу рабочих мест |  |
| 62. | Детектор (анализатор) для биологических биочипов |  | 1 |  |
| 63. | Термостат |  | 1 |  |
| 64. | Прибор для сканирования результатов гибридизации стриповых мембран |  | 1 |  |
| 65. | Автоматические приборы для гибридизации. |  | 1 |  |
| 66. | Компьютеры с соответствующим используемым приборам программным обеспечением |  | по числу рабочих мест |  |
| 67. | Холодильник с камерой, поддерживающей температуру от 2 до 8°С (для хранения наборов реагентов). |  | 1 |  |
| 68. | Бокс биологической безопасности I класса. |  | 1 |  |
| Отделение (кабинет) эндоскопии |  |  |  |  |
| 69. | Автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов |  | 3 |  |
| 70. | Воздуховод |  | 1 |  |
| 71. | Ригидный бронхоскоп |  | 2 |  |
| 72. | Бронхоскопы (фибро – видео) |  | 4 |  |
| 73. | Видеостойка для проведения фибробронхоскопии |  | 1 |  |
| 74. | Гастроскопы (фибро – видео) |  | 1 |  |
| 75. | Лампа бактерицидная |  | 3 |  |
| 76. | Наркозный аппарат |  | 1 |  |
| 77. | Вакуум-аспиратор |  | 5 |  |
| 78. | Аргон-плазменный коагулятор |  | 1 |  |
| 79. | Пульсоксиметр |  | 1 |  |
| 80. | Система для подачи кислорода |  | 1 |  |
| 81. | Система для хранения эндоскопов |  | 2 |  |
| 82. | Кресло для осмотра больного |  | по требованию |  |
| 83. | Кушетка медицинская для осмотра больного высотой 80 см |  | по требованию |  |
| 84. | Шкаф медицинский |  | по требованию |  |
| 85. | Столик манипуляционный |  | по требованию |  |
| 86. | Рабочее место медицинской сестры |  | по требованию |  |
| 87. | Устройство обеззараживания воздуха |  | по требованию |  |
| Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |  |  |
| 88. | Микроскоп стандартный лабораторный |  | не менее 2 |  |
| 89. | Анализатор гематологический |  | не менее 1 |  |
| 90. | Анализатор мочи |  | не менее 1 |  |
| 91. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов |  | не менее 1 |  |
| 92. | Коагулометр |  | 1 |  |
| 93. | Анализатор глюкозы |  | не менее 1 |  |
| 94. | Ламинарный шкаф |  | не менее 1 |  |
| 95. | Горелки спиртовые/газовые |  | не менее 1 |  |
| 96. | Набор пипеточных дозаторов |  | по числу рабочих комнат |  |
| 97. | Облучатели бактерицидные настенные |  | не менее 2 |  |
| 98. | Лабораторные (фельдшерские) холодильники |  | не менее 1 |  |
| 99. | Лабораторная мебель |  | по числу рабочих мест |  |
| 100. | Персональный компьютер с принтером |  | не менее 1 |  |
| 101. | Биохимический анализатор |  | не менее 1 |  |
| 102. | Набор пипеточных дозаторов многоканальных |  | не менее 1 |  |
| 103. | Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа) |  | не менее 1 |  |
| 104. | Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер) |  | не менее 1 |  |
| 105. | Орбитальный шейкер |  | не менее 2 |  |
| 106. | Инактиватор сыворотки крови |  | не менее 1 |  |
| 107. | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции) |  | не менее 1 |  |
| 108. | Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах) |  | не менее 1 |  |
| 109. | Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов |  | не менее 1 |  |
| 110. | Центрифуга для иммуночипов |  | не менее 1 |  |
| 111. | Автоклав |  | не менее 2 |  |
| 112. | Аквадистиллятор |  | не менее 2 |  |
| 113. | Стерилизатор суховоздушный |  | не менее 2 |  |
| 114. | Термостат суховоздушный |  | не менее 2 |  |
| 115. | Центрифуга лабораторная |  | не менее 2 |  |
| 116. | Весы электронные |  | не менее 1 |  |
| 117. | pH-метр |  | не менее 2 |  |
| 118. | Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура -70 - 80 °C) |  | не менее 1 |  |
| Кабинет иммунодиагностики |  |  |  |  |
| 119. | Рабочее место медицинской сестры |  | 1 |  |
| 120. | Шкаф медицинский |  | 1 |  |
| 121. | Устройство обеззараживания воздуха |  | по требованию |  |
| 122. | Емкость для сбора медицинских отходов |  | 1 |  |
| 123. | Медицинский столик |  | 2 |  |
| 124. | Медицинский шкаф |  | 1 |  |
| 125. | Холодильник для хранения иммунодиагностических препаратов |  | 1 |  |
| 126. | Кушетка медицинская |  | по требованию |  |