Приложение № 10

к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «15» ноября 2012 г. №932н

Стандарт оснащения туберкулезной больницы,

Центра медицинского фтизиопульмонологического

1. Стандарт оснащения амбулаторного отделения

(за исключением кабинета врача-фтизиатра участкового, кабинетов врачей-специалистов, кабинета медико-социальной помощи, физиотерапевтического кабинета, дневного стационара)

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабина для сбора мокроты | 1 |  |
| 2. | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |  |
| 3. | Локальное вытяжной устройство для кабины (комнаты) для сбора мокроты | 1 |  |
| 4. | Холодильник для хранения собранного диагностического материала (мокроты) | 1 |  |
| 5. | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |  |
| 6. | Светильник медицинский передвижной | 1 |  |
| 7. | Столик манипуляционный | 2 |  |
| 8. | Кушетка медицинская | по требованию |  |
| 9. | Негатоскоп демонстрационный | 2 |  |
| 10. | Небулайзер с распылителями | 1 |  |
| 11. | Шкаф для одежды медицинского персонала | по требованию |  |
| 12. | Шкаф для хранения медицинских документов | по требованию |  |
| 13. | Шкаф для белья | по требованию |  |
| 14. | Стол инструментальный | 1 |  |
| 15. | Стол пациента | 1 |  |
| 16. | Негатоскоп 2-х кадровый | по требованию |  |
| 17. | Медицинский холодильник для медикаментов | по требованию |  |
| 18. | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |  |
| 19. | Шкаф для стерильных материалов и наборов | по требованию |  |
| 20. | Шкаф для медикаментов | по требованию |  |
| 21. | Весы напольные | по требованию |  |
| 22. | Ростомер | по требованию |  |
| Кабинет противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией |  |  |  |
| 23. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | 1 |  |
| 24. | Фонендоскоп | 1 |  |
| 25. | Рабочее место врача | по требованию |  |
| 26. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |  |
| 27. | Принтер | 1 на кабинет врача-специалиста |  |
| 28. | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на кабинет врача-специалиста |  |
| 29. | Негатоскоп на 2 снимка | 1 |  |
| Организационно-методический отдел |  |  |  |
| 30. | Рабочее место врача | по требованию |  |
| 31. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |  |
| 32. | Персональный компьютер с программным обеспечением | по требованию |  |
| 33. | Принтер | по требованию |  |
| 2. Стандарт оснащения стационарного отделения |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |  |
|  | Кровати функциональные 2-3-х-секционные (в том числе хирургические функциональные 2-3-х-секционные) | по требованию |  |
|  | # Прикроватный столик | # по требованию |  |
|  | # Прикроватная тумба | # по требованию |  |
|  | # Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | # по требованию |  |
|  | # Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | # по требованию |  |
|  | # Ингаляторы ультразвуковые (небулайзер) | # по требованию |  |
|  | # Ингаляторы компрессорные | # по требованию |  |
|  | # Пульсоксиметр | # по требованию |  |
|  | # Дефибриллятор бифазный | # по требованию |  |
|  | # Негатоскоп демонстрационный | # по требованию |  |
|  | Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) | по требованию |  |
|  | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | по требованию |  |
|  | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | по требованию |  |
|  | Насос инфузионный | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный | по требованию |  |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный | по требованию |  |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 |  |
|  | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |  |
|  | Емкость для сбора отходов | по требованию |  |
|  | Манипуляционный столик | по требованию |  |
|  | Медицинский шкаф | по требованию |  |
|  | Холодильник для медикаментов | по требованию |  |
|  | Холодильник для иммунодиагностических препаратов | 1 |  |
|  | Кушетка медицинская | по требованию |  |
|  | Пневмотораксный аппарат | 1 |  |
|  | Комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии | 1 |  |
|  | Рабочее место медицинской сестры процедурной | 1 |  |
|  | Столик манипуляционный подкатной | по требованию |  |
|  | Малый хирургический набор | 1 |  |
|  | Шкаф для стерильных инструментов и материалов | по требованию |  |
|  | Холодильник для медикаментов | по требованию |  |
|  | Ширма | по требованию |  |
|  | Стол для больного перевязочный | 1 |  |
|  | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |  |
|  | Рабочее место медицинской сестры перевязочной | 1 |  |
|  | Кабина для сбора мокроты | 1 |  |
|  | Раковина для мытья рук | по требованию |  |
|  | Гинекологическое кресло | по требованию (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Негатоскоп | по требованию (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Урофлоуметр с принтером | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Цистоскоп катетеризационный с набором мочеточниковых катетеров | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Цистоскоп смотровой | 2 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Цистоуретроскоп гибкий | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Электростимулятор урологический | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Автоматическое устройство для биопсии | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Емкость для сбора медицинских отходов | по требованию |  |
|  | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |  |
|  | Кольпоскоп с передвижным светильником | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Набор для трансцервикальной фаллопоскопии | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Ультразвуковой аппарат | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Набор зеркал | 2 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Гипсовальный стол | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Ортопедический стол для сложных перевязок | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Малый хирургический набор | 2 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Набор инструментов для наложения и снятия гипсовых повязок | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Операционная лампа потолочная | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Инструментальный стол | 2 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Шкаф для хранения шин, гипса, подставок, прочего оборудования для закрытых репозиций | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Раковина для дезинфекции инструментов с отстойником для гипса | 1 (для отделения для больных туберкулезом внелегочной локализации) |  |
|  | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) | 1 |  |
|  | Рентгенопрозрачный операционный стол | 1 |  |
|  | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) | 1 |  |
|  | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |  |
|  | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов | 1 |  |
|  | Плазменный аргоновый скальпель | 1 |  |
|  | Кардиомониторы для операционной | 1 на операционную |  |
|  | Большой хирургический торакальный набор инструментов | 2 |  |
|  | Малый сердечно-сосудистый набор инструментов | 1 |  |
|  | Комплект аппаратов для наложения механического шва типа | 2 |  |
|  | Аппараты для вне- и очагового остеосинтеза при травматической нестабильности каркаса груди | 2 |  |
|  | Видеоэндоскопическая стойка | 1 |  |
|  | Набор инструментов для видеоторакоскопических операций | 2 |  |
|  | Электрокардиограф многоканальный портативный | 1 |  |
|  | Временные носимые электрокардиостимуляторы | 1 |  |
|  | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |  |
|  | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 3 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, газоанализатор ингаляционных анестетиков | 1 |  |
|  | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом и спирометрией | 1 |  |
|  | Термоматрас для согревания больного | 1 |  |
|  | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |  |
|  | Стойка инфузионная для 3 дозаторов и 2 инфузоматов | 1 |  |
|  | Централизованная подводка медицинских газов | 1 |  |
|  | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | по требованию |  |
|  | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | по требованию |  |
|  | Большой ортопедический набор инструментов (набор инструментов для выполнения травматолого-ортопедических операций) | по требованию |  |
|  | Стол операционный с приставками для ортопедических операций | по требованию |  |
| 3. Стандарт оснащения диагностического отделения (кабинета) |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |  |
| Отделение (кабинет) лучевой диагностики |  |  |  |
| 1. | Аппарат рентгеновский стационарный на два рабочих места с функциями рентгенографии и томографии, цифровой, с двумя цифровыми детекторами | не менее 1 |  |
| 2. | Комплекс рентгенодиагностический с дистанционно управляемым штативом: стол-штатив поворотный дистанционно управляемый, электронный тракт визуализации рентгеновского изображения | 1 |  |
| 3. | Аппарат рентгеновский стационарный на одно рабочее место с функциями рентгенографии цифровой, с одним цифровым детектором; Стол рентгенопрозрачный передвижной | по требованию |  |
| 4. | Передвижной палатный рентгеновский аппарат с возможностью производства цифровых снимков | не менее 1 |  |
| 5. | Передвижной рентгенохирургический аппарат типа «С-дуга» Электронный тракт визуализации рентгеновского изображения с цифровой регистрацией | 1 на операционную |  |
| 6. | Лазерное устройство сетевое для печати медицинских изображений | 1 на кабинет врача |  |
| 7. | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с персональным компьютером с двумя мониторами для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений и пакетом прикладных программ | 1 на врача |  |
| 8. | Негатоскоп | 1 на врача |  |
| 9. | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), 16 срезов за одно вращение гентри Возможность записи изображений диск Возможность интеграции в локальную сеть для передачи изображений | 1 |  |
| 10. | Автоматический шприц – инжектор | 1 |  |
| 11. | Независимая рабочая станция для анализа изображений с пакетом прикладных программ | 1 |  |
| Кабинет ультразвуковой диагностики |  |  |  |
| 12. | Аппарат ультразвуковой общего назначения с комплектом датчиков для ультразвуковых исследований: поверхностно расположенных органов и тканей, области живота и таза, сердца, эндокавиальный для процедур в акушерстве, гинекологии и урологии | не менее 1 |  |
| 13. | Переносной ультразвуковой аппарат с комплектом датчиков для исследований | 1 (при наличии в структуре больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического отделения туберкулезного легочно-хирургического) |  |
| 14. | Аппарат ультразвуковой общего назначения среднего класса для операционной | 1 (при наличии в структуре больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического отделения туберкулезного легочно-хирургического) |  |
| 15. | Комплект приставок для пункций и других лечебно-диагностических процедур под контролем ультразвука | 1 (при наличии в структуре больницы или Центра медицинского фтизиопульмонологического отделения туберкулезного легочно-хирургического) |  |
| 16. | Устройство для печати медицинских изображений | 1 на компьютер |  |
| 17. | Диагностическая система для выполнения спировелоэргометрии с дозированной физической нагрузкой | 1 |  |
| Отделение (кабинет) функциональной диагностики |  |  |  |
| 18. | Рабочее место врача и медицинской сестры | по числу рабочих мест |  |
| 19. | Электрокардиограф портативный 3-6-канальный | 1 |  |
| 20. | Электрокардиограф стационарный (12 стандартных отведений) | 1 |  |
| 21. | Электронный пневмотахометр с регистрацией петли поток-объем | 1 |  |
| 22. | Электронный спирограф |  |  |
| Бактериологическая лаборатория |  |  |  |
| 23. | Шкафы биологической безопасности 2 класса защиты. | по требованию |  |
| 24. | Центрифуги с антиаэрозольной защитой и охлаждением, 4 000 об/мин. | не менее 2 |  |
| 25. | Микроскоп люминесцентный | не менее 2 |  |
| 26. | Микроскоп световой | не менее 2 |  |
| 27. | Автоматическая система для культивирования микобактерий | 1 |  |
| 28. | Холодильник фармацевтический. | по требованию |  |
| 29. | Морозильная камера (-300) | по требованию |  |
| 30. | Встряхиватель для пробирки | не менее 2 |  |
| 31. | Шейкер орбитальный | не менее 2 |  |
| 32. | Дозаторы переменного объема |  |  |
| 33. | Степпер со шприцами | не менее 2 |  |
| 34. | Пипетатор механический | не менее 2 |  |
| 35. | Водяная баня | не менее 2 |  |
| 36. | Термостаты и (или) оборудование для термальной комнаты. | по требованию |  |
| 37. | Денситометр | 1 |  |
| 38. | Весы электронные | по требованию |  |
| 39. | Инкубатор для предметных стекол с электронным контролем термостатирирования | 1 |  |
| 40. | Стерилизатор сухожаровой | по требованию |  |
| 41. | Паровые автоматические (автоклавы) для стерилизации посуды и питательных сред, для «обеззараживания» отработанного материала. |  |  |
| 42. | Аппарат для свертывания питательных сред | 1 |  |
| 43. | Дистиллятор | по требованию |  |
| 44. | Мешалка лабораторная верхнеприводная с различными скоростными режимами для приготовления яично-солевых питательных сред | 1 |  |
| 45. | Передвижные системы для дезинфекции воздуха | по требованию |  |
| 46. | Оборудование для программного обеспечения | по числу рабочих мест |  |
| 47. | Бокс биологической безопасности II класса биологической безопасности | 1 |  |
| 48. | Центрифуга для пробирок объемом 50 мл до 4,5 тыс. об/мин. с возможностью обработки не менее 12 проб одновременно | 1 |  |
| 49. | Микроцентрифуга | 3 |  |
| 50. | Настольная центрифуга для микропробирок типа «Эппендорф» объемом 1,5 мл до 10000g. | 1 |  |
| 51. | Твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5-2 мл с диапазоном рабочих температур 25 – 100°С | 1 |  |
| 52. | Вакуумный аспиратор медицинский с колбой-ловушкой | 1 |  |
| 53. | Комбинированный холодильник с камерами, поддерживающими температуру от 2 до 8°С и не выше минус 16°С (для хранения исследуемого материала) | 3 |  |
| 54. | Морозильная камера на минус 70°С | 1 |  |
| 55. | Автоматизированная станция для выделения нуклеиновых кислот. | 1 |  |
| 56. | Набор автоматических пипеток переменного объема – 10-100 мкл, 100-200 мкл, 200-1000 мкл | по требованию |  |
| 57. | Ламинарный шкаф для защиты продукта с горизонтальным или вертикальным ламинарным потоком воздуха с ультрафиолетовой лампой размером 1200 мм | 1 |  |
| 58. | Штативы для пипеток, наконечников, микропробирок. | по требованию |  |
| 59. | Программируемые термоциклеры (персональные, многомодульные, с функцией амплификации в режиме «реального времени») | определяется используемыми в лаборатории технологиями и методами выделения нуклеиновых кислот |  |
| 60. | Автоматизированные станции | 1 |  |
| 61. | Оборудование для программного обеспечения | по числу рабочих мест |  |
| 62. | Детектор (анализатор) для биологических биочипов | 1 |  |
| 63. | Термостат | 1 |  |
| 64. | Прибор для сканирования результатов гибридизации стриповых мембран | 1 |  |
| 65. | Автоматические приборы для гибридизации. | 1 |  |
| 66. | Компьютеры с соответствующим используемым приборам программным обеспечением | по числу рабочих мест |  |
| 67. | Холодильник с камерой, поддерживающей температуру от 2 до 8°С (для хранения наборов реагентов). | 1 |  |
| 68. | Бокс биологической безопасности I класса. | 1 |  |
| Отделение (кабинет) эндоскопии |  |  |  |
| 69. | Автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 3 |  |
| 70. | Воздуховод | 1 |  |
| 71. | Ригидный бронхоскоп | 2 |  |
| 72. | Бронхоскопы (фибро – видео) | 4 |  |
| 73. | Видеостойка для проведения фибробронхоскопии | 1 |  |
| 74. | Гастроскопы (фибро – видео) | 1 |  |
| 75. | Лампа бактерицидная | 3 |  |
| 76. | Наркозный аппарат | 1 |  |
| 77. | Вакуум-аспиратор | 5 |  |
| 78. | Аргон-плазменный коагулятор | 1 |  |
| 79. | Пульсоксиметр | 1 |  |
| 80. | Система для подачи кислорода | 1 |  |
| 81. | Система для хранения эндоскопов | 2 |  |
| 82. | Кресло для осмотра больного | по требованию |  |
| 83. | Кушетка медицинская для осмотра больного высотой 80 см | по требованию |  |
| 84. | Шкаф медицинский | по требованию |  |
| 85. | Столик манипуляционный | по требованию |  |
| 86. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |  |
| 87. | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |  |
| Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |  |
| 88. | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 2 |  |
| 89. | Анализатор гематологический | не менее 1 |  |
| 90. | Анализатор мочи | не менее 1 |  |
| 91. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | не менее 1 |  |
| 92. | Коагулометр | 1 |  |
| 93. | Анализатор глюкозы | не менее 1 |  |
| 94. | Ламинарный шкаф | не менее 1 |  |
| 95. | Горелки спиртовые/газовые | не менее 1 |  |
| 96. | Набор пипеточных дозаторов | по числу рабочих комнат |  |
| 97. | Облучатели бактерицидные настенные | не менее 2 |  |
| 98. | Лабораторные (фельдшерские) холодильники | не менее 1 |  |
| 99. | Лабораторная мебель | по числу рабочих мест |  |
| 100. | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |  |
| 101. | Биохимический анализатор | не менее 1 |  |
| 102. | Набор пипеточных дозаторов многоканальных | не менее 1 |  |
| 103. | Прибор для чтения результатов иммуноферментного анализа (ридер для иммуноферментного анализа) | не менее 1 |  |
| 104. | Устройство для иммуноферментного анализа промывающее автоматическое (вошер) | не менее 1 |  |
| 105. | Орбитальный шейкер | не менее 2 |  |
| 106. | Инактиватор сыворотки крови | не менее 1 |  |
| 107. | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции) | не менее 1 |  |
| 108. | Прибор для чтения результатов исследования на биомикрочипах (иммуночипах) | не менее 1 |  |
| 109. | Термошейкер для инкубации иммунопланшет и иммуночипов | не менее 1 |  |
| 110. | Центрифуга для иммуночипов | не менее 1 |  |
| 111. | Автоклав | не менее 2 |  |
| 112. | Аквадистиллятор | не менее 2 |  |
| 113. | Стерилизатор суховоздушный | не менее 2 |  |
| 114. | Термостат суховоздушный | не менее 2 |  |
| 115. | Центрифуга лабораторная | не менее 2 |  |
| 116. | Весы электронные | не менее 1 |  |
| 117. | pH-метр | не менее 2 |  |
| 118. | Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура -70 - 80 °C) | не менее 1 |  |
| Кабинет иммунодиагностики |  |  |  |
| 119. | Рабочее место медицинской сестры | 1 |  |
| 120. | Шкаф медицинский | 1 |  |
| 121. | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |  |
| 122. | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |  |
| 123. | Медицинский столик | 2 |  |
| 124. | Медицинский шкаф | 1 |  |
| 125. | Холодильник для хранения иммунодиагностических препаратов | 1 |  |
| 126. | Кушетка медицинская | по требованию |  |