Приложение № 22

к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от «15» ноября 2012 г. №932н

Стандарт оснащения

Клиники научно-исследовательской организации, оказывающей медицинскую помощь больным туберкулезом

| № п/п | Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Амбулаторно-консультативное отделение |  |  |
|  | Кабина для сбора мокроты | 1 |
|  | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |
|  | Локальное вытяжной устройство для кабины/комнаты для сбора мокроты. | 1 |
|  | Холодильник для хранения собранного диагностического материала (мокроты) | 1 |
|  | Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) | 1 |
|  | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 1 |
|  | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
|  | Светильник 4-рефлекторный | 1 |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 |
|  | Медицинский столик | 2 |
|  | Медицинский шкаф | 3 |
|  | Холодильник для хранения иммунодиагностических препаратов | 1 |
|  | Кушетка медицинская | по требованию |
|  | Пневмотораксный аппарат | 1 |
|  | Комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии | 1 |
|  | Ультразвуковые ингаляторы | 6 |
|  | Негатоскоп демонстрационный | 2 |
|  | Небулайзер с распылителями | 1 |
|  | Рабочее место врача дневного стационара | по требованию |
|  | Рабочее место медицинской сестры дневного стационара | по требованию |
|  | Шкаф для одежды медицинского персонала | по требованию |
|  | Шкаф для хранения медицинских документов | 2 |
|  | Шкаф для белья | по требованию |
|  | Емкость для сбора бытовых отходов | по требованию |
|  | Емкость для сбора медицинских отходов | по требованию |
|  | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
|  | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | по требованию |
| Кабинет врача для амбулаторного приема |  |  |
|  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях | 1 |
|  | Фонендоскоп | 1 |
|  | Рабочее место врача | 1 |
|  | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
|  | Принтер | 1 на Кабинет |
|  | Персональный компьютер с программным обеспечением | 1 на Кабинет |
|  | Кушетка медицинская | 1 |
|  | Негатоскоп на 2 снимка | 1 |
|  | Весы напольные | 1 |
|  | Ростомер | 1 |
|  | Шкаф для хранения медицинских документов | 1 |
|  | Ширма | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель | 1 |
|  | Емкость для сбора бытовых отходов | 1 |
|  | Холодильник для хранения собранного диагностического материала (мокроты) | 1 |
|  | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
|  | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| Манипуляционная урологического кабинета |  |  |
|  | Гинекологическое кресло | 1 |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Урофлоуметр с принтером | 1 |
|  | Цистоскоп катетеризационный с набором мочеточниковых катетеров | 1 |
|  | Цистоскоп смотровой | 2 |
|  | Цистоуретроскоп гибкий | 1 |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры | 1 |
|  | Электростимулятор урологический | 1 |
|  | Автоматическое устройство для биопсии | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
|  | Общехирургический инструментарий для выполения неполостных операций | 4 |
|  | Аппарат для мойки и дезинфекции жестких и гибких эндоскопов | 1 |
|  | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
|  | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| Манипуляционная гинекологического кабинета |  |  |
|  | Кольпоскоп | 1 |
|  | Набор для трансцервикальной фаллопоскопии | 1 |
|  | Кольпоскоп с видеокамерой и принтером | 1 |
|  | Офисный гистероскоп (микрогистероскопическая система Версаскоп) | 1 |
|  | Набор для трансцервикальной фаллопоскопии | 1 |
|  | Сургитрон (радиоволновая хирургия) |  |
|  | Ультразвуковой аппарат | 1 |
|  | Гинекологическое кресло | 1 |
|  | Набор зеркал | 2 |
|  | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
|  | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| Кабинет врача травматолога-ортопеда с перевязочной |  |  |
|  | Рабочее место врача-ортопеда | 1 |
|  | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
|  | Зажимы типа «москит» | 4 |
|  | Зонды Кохера, пуговчатые | 4 |
|  | Малый хирургический набор | 1 |
|  | Набор костных ложек разных размеров | 1 |
|  | Негатоскоп | 1 |
|  | Ножницы для резания гипса | 2 |
|  | Ножницы для снятия гипсовой повязки | 2 |
|  | Ножницы Купера | 2 |
|  | Операционная лампа | 1 |
|  | Пилы гипсовые | 2 |
|  | Пинцеты | 4 |
|  | Скальпели брюшистые | 2 |
|  | Углометр | 1 |
|  | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
|  | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
|  | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| Кабинет врача офтальмолога |  |  |
|  | - Рабочее место врача | 1 |
|  | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
|  | - Таблица Д.А.Сивцева и С.С.Головина для исследования остроты зрения с аппаратом Рота | не менее 1 |
|  | - Набор пробных очковых стекол и призм (средний) для определения рефракции. | не менее 1 |
|  | - Оправа пробная универсальная | не менее 1 |
|  | - Тонометр Маклакова или бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления | не менее 1 |
|  | - Щелевая лампа на механическом приборном столе | не менее 1 |
|  | - Офтальмоскоп прямой автономный ручной с аккумуляторной рукояткой | не менее 1 |
|  | - Статический автоматический периметр типа Периком с компьютером для исследования поля зрения | не менее 1 |
|  | - Линза контактная трехзеркальная Гольдмана для проведения гониоскопии. | не менее 1 |
|  | - Линзы асферические, офтальмоскопические для осмотра глазного дна 15, 20 дптр | не менее 1 |
|  | Таблица Орловой для исследования остроты зрения у детей. | 1 на рабочее место врача-офтальмолога |
|  | Таблицы пороговые Юстовой для исследования цветового зрения | 1 на рабочее место врача-офтальмолога |
|  | Электрический офтальмоскоп ручной универсальный для прямой, обратной офтальмоскопии, в т.ч. стерео с волоконным световодом. | 1 |
|  | Линзы асферические, офтальмоскопические для осмотра глазного дна 15, 20 дптр | 1 на рабочее место врача-офтальмолога |
|  | Многофункциональный ультразвуковой прибор типа А-В-скан | 1 |
|  | Фундус-камера для фотосъемки глазного дна и проведения флюоресцентной ангиографии | 1 |
|  | Оптический когерентный томограф для исследования слоев сетчатки (прижизненная «гистология») | 1 |
|  | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
|  | Емкость для сбора медицинских отходов | 1 |
|  | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| 2. Стационарное отделение (за исключением отделения для больных туберкулезом органов дыхания, дифференциально-диагностического отделения, отделения для больных туберкулезом легких с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, отделения туберкулезного легочно-хирургического) (из расчета на 30 коек) |  |  |
|  | Кровати хирургические функциональные 3-х-секционные | # 30 |
|  | # Прикроватный столик | # 30 |
|  | # Прикроватная тумба | # 30 |
|  | # Консоль для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов, электрических розеток | # 30 |
|  | # Аппарат аспирационный для плеврального дренажа | # 15 |
|  | # Ингаляторы ультразвуковые (небулайзер) | # 15 |
|  | # Ингаляторы компрессорные | # 3 |
|  | # Пульсоксиметр | # 1 |
|  | # Дефибриллятор бифазный | # 1 |
|  | # Негатоскоп демонстрационный | # 1 |
|  | Аппарат дыхательный ручной, искусственного дыхания (респиратор) | 1 |
|  | Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический | 1 |
|  | Комплект для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
|  | Насос инфузионный | 1 |
|  | Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный | по требованию |
|  | Светильник 4-рефлекторный | 1 |
|  | Светильник медицинский передвижной | 1 |
|  | Устройство обеззараживания воздуха | по требованию |
|  | Емкость для сбора отходов | 1 |
|  | Медицинский столик | 2 |
|  | Медицинский шкаф | 2 |
|  | Холодильник для медикаментов | 1 |
|  | Холодильник для иммунодиагностических препаратов | 1 |
|  | Кушетка медицинская | 1 |
|  | Пневмотораксный аппарат | 1 |
|  | Комплект для оказания помощи при осложнениях коллапсотерапии | 1 |
|  | Рабочее место медицинской сестры процедурной | 1 |
|  | Стол перевязочный | 1 |
|  | Стол инструментальный для медикаментов и расходных материалов | 1 |
|  | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 |
|  | Консоль для централизованной подачи медицинских газов | 1 |
|  | Столик манипуляционный подкатной | 1 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 1 |
|  | Шкаф для стерильных инструментов и материалов | 1 |
|  | Шкаф для медикаментов | 1 |
|  | Холодильник для медикаментов | 1 |
|  | Стойка-вешалка для одежды пациента | 1 |
|  | Стул для пациента | 2 |
|  | Ширма | 1 |
|  | Подставка (скамейка) для пациента | 1 |
|  | Тележка с емкостями для сбора отходов разных классов | 1 |
|  | Тумба для емкостей с дезинфицирующими растворами | 1 |
|  | Двугнездная раковина для мытья рук и инструментов | 1 |
|  | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию |
|  | Рабочее место медицинской сестры | 1 |
|  | Гипсовальный стол | 1 (для отделения для больных костно-суставным туберкулезом) |
|  | Ортопедический стол для сложных перевязок | 1 (для отделения для больных костно-суставным туберкулезом) |
|  | Стол для раскатывания гипса | 1 (для отделения для больных костно-суставным туберкулезом) |
|  | Шкаф для хранения медикаментов и расходных материалов | 1 (для отделения для больных костно-суставным туберкулезом) |
|  | Инструментальный стол | 1 (для отделения для больных костно-суставным туберкулезом) |
|  | Негатоскоп | 1 (для отделения для больных костно-суставным туберкулезом) |
|  | Шкаф для хранения шин, гипса, подставок, прочего оборудования для закрытых репозиций | 1 (для отделения для больных костно-суставным туберкулезом) |
|  | Раковина для мытья рук | 1 (для отделения для больных костно-суставным туберкулезом) |
|  | Раковина для дезинфекции инструментов с отстойником для гипса | 1 (для отделения для больных костно-суставным туберкулезом) |
|  | Устройство для обеззараживания воздуха | по требованию (для отделения для больных костно-суставным туберкулезом) |
| 3. Операционный блок |  |  |
| Операционная для хирургических вмешательств на органах грудной полости |  |  |
|  | Операционный светильник (не менее 2-х сателлитов) | 1 |
|  | Рентгенопрозрачный операционный стол | 1 |
|  | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) | 1 |
|  | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
|  | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов | 1 |
|  | Плазменный аргоновый скальпель | 1 |
|  | Кардиомониторы для операционной | 1 на операционную |
|  | Большой хирургический набор | 1 |
|  | Малый хирургический набор | 1 |
|  | Набор для торакотомии | 1 |
|  | Набор для стернотомии | 1 |
|  | Комплект аппаратов для наложения механического шва | 2 |
|  | Аппараты для вне- и очагового остеосинтеза при травматической нестабильности каркаса груди | 2 |
|  | Видеоэндоскопическая стойка | 1 |
|  | Набор инструментов для видеоторакоскопических операций | 2 |
|  | Аппарат для радиочастоной термоабляции опухолей | 1 |
|  | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
|  | Дефибриллятор | 1 |
|  | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |
|  | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 5 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, пульс, анестезиологические газы | 1 |
|  | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом | 1 |
|  | Термоматрас для согревания больного | 1 |
|  | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |
|  | Стойка инфузионная для 5 дозаторов и 3 инфузоматов | 1 |
|  | Централизованная подводка медицинских газов | 1 |
|  | Аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовыми насосам и треморегулярующим устройством | 1 |
|  | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | по требованию |
|  | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | 1 |
|  | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 |
|  | ## Система аргоноплазменной коагуляции | # 1 |
|  | Временные носимые электрокардиостимуляторы | # 1 |
|  | Аппарат для пневмоторакса и пневмоперитонеума | # 1 |
|  | Хирургическая лазерная система с мощностью от 8Вт до 30Вт | # 1 |
|  | Хирургическая лазерная система с мощностью от 2Вт до 5Вт | # 1 |
|  | Генератор электрозвуковой со сменными насадками | # 1 |
|  | Видеобронхоскоп с возможностью выполнения эндопросветной ультрасонографии | 1 |
|  | Видеоэзофагогастроскоп с возможностью выполнения эндопросветной ультрасонографии | 1 |
|  | Одноразовый набор для выполнения чрезбронхиальной и чрезпищеводной биопсии по контролем ультрасонографии | 1 |
| Операционная для ортопедических вмешательств |  |  |
|  | Операционный стол ортопедический, многофункциональный, 4х секционный, с приспособлениями для операций на шейном отделе позвоночника и т.д. | 1 |
|  | Стойка артроскопическая с набором оптики и инструментария для артроскопических операций на крупных суставах | 1 |
|  | Аппарат рентгеновский для операционной (С-дуга) | 1 |
|  | Электрокаогулятор с электроножом и биполярным пинцетом | 2 |
|  | Вакуумный аспиратор | 2 |
|  | Набор обще хирургического инструментария | 2 |
|  | Набор инструментов для операций на позвоночнике | 2 |
|  | Набор инструментов для операций на костях и суставах | 2 |
|  | Набор инструментов для эндопротезирования | 2 |
|  | Светильник операционный с видеокамерой | 1 |
|  | Налобные осветители | 2 |
|  | электрическая асцелирующая пила, электродрель | 2 |
|  | Система навигации с возможностью интраоперационной компьютерной томографии | 1 |
|  | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
|  | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов | 1 |
|  | Плазменный аргоновый скальпель | 1 |
|  | Кардиомониторы для операционной | 1 на Операционную |
|  | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
|  | Дефибриллятор | 1 |
|  | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |
|  | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 5 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, пульс, анестезиологические газы | 1 |
|  | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом | 1 |
|  | Термоматрас для согревания больного | 1 |
|  | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |
|  | Стойка инфузионная для 5 дозаторов и 3 инфузоматов | 1 |
|  | Централизованная подводка медицинских газов | 1 |
|  | Аппарат искусственного кровообращения модульной комплектации с роликовыми насосам и треморегулярующим устройством | 1 |
|  | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | по требованию |
|  | Портативный аппарат для измерения активированного времени свертывания | 1 |
|  | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) | 1 |
|  | ## Система аргоноплазменной коагуляции | # 1 |
| Операционная для хирургических вмешательств при урогенитальном туберкулезе |  |  |
|  | Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов) | 1 |
|  | Рентгенопрозрачный операционный стол | 1 |
|  | Аппарат для реинфузии крови (для операционной) | 1 |
|  | Аппарат для экстренной стерилизации инструментов и материалов | 1 |
|  | Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов | 1 |
|  | Плазменный аргоновый скальпель | 1 |
|  | Кардиомониторы для операционной | 1 на операционную |
|  | Большой хирургический набор | 1 |
|  | Малый хирургический набор | 1 |
|  | Комплект аппаратов для наложения механического шва | 2 |
|  | Видеоэндоскопическая стойка | 1 |
|  | Набор инструментов для эндовидеоскопических операций | 2 |
|  | Аппарат для радиочастоной термоабляции опухолей | 1 |
|  | Электрокардиограф многоканальный | 1 |
|  | Дефибриллятор | 1 |
|  | Дефибриллятор-монитор синхронизируемый с электродами для внутренней и внешней дефибрилляции | 1 |
|  | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых с возможностями измерения: электрокардиограммы – 5 отведений, инвазивное давление, неинвазивное давление, сердечный выброс, температура, пульс, анестезиологические газы | 1 |
|  | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и по давлению, с испарителями и встроенным газоанализом | 1 |
|  | Термоматрас для согревания больного | 1 |
|  | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови | 1 |
| 254. | Стойка инфузионная для 5 дозаторов и 3 инфузоматов | 1 |
| 255. | Централизованная подводка медицинских газов | 1 |
| 256. | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) | по требованию |
| 257. | ## Система аргоноплазменной коагуляции | # 1 |
| - 4. Диагностическое отделение |  |  |
| - Отделение лучевой диагностики |  |  |
| 258. | Аппарат рентгеновский стационарный на два рабочих места с функциями рентгенографии и томографии, цифровой, с двумя цифровыми детекторами | не менее 1 |
| 259. | Комплекс рентгенодиагностический с дистанционно управляемым штативом: стол-штатив поворотный дистанционно управляемый, электронный тракт визуализации рентгеновского изображения (с цифровой матрицей, либо цифровой детектор по типу плоской панели) | не менее 1 на Отделение |
| 260. | Передвижной палатный рентгеновский аппарат с возможностью производства цифровых снимков | не менее 1 |
| 261. | Передвижной рентгенохирургический аппарат типа «С-дуга» Электронный тракт визуализации рентгеновского изображения с цифровой регистрацией | 1 на операционную |
| 262. | Лазерное устройство сетевое для печати медицинских изображений | 1 на кабинет врача-рентгенолога |
| 263. | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с персональным компьютером, с двумя мониторами для анализа, архивирования и передачи медицинских изображений и пакетом прикладных программ |  |
| 264. | Негатоскоп | - на врача-рентгенолога |
| 265. | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), более 64 срезов за одно вращение гентри Возможность записи изображений на диск Возможность интеграции в локальную сеть для передачи изображений | по требованию |
|  | Устройство для электрокардиографической синхронизации | по требованию |
|  | Набор инструментов и дополнительного оборудования для проведения интервенционных процедур под контролем компьютерной томографии | 1 |
|  | Независимая рабочая станция для анализа изображений с пакетом прикладных программ | 1 на врача-рентгенолога |
|  | Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом, с напряженностью магнитного поля не менее 1,5 Тл | не менее 1 (при организации специализированной медицинской помощи по профилю «неврология», «нейрохирургия», «ортопедия», «травматология») |
|  | Автоматический шприц инжектор для проведения магнитно-резонансных исследований | 1 на аппарат для проведения магнитно-резонансных исследований |
|  | Аппарат ультразвуковой общего назначения среднего класса с комплектом датчиков для ультразвуковых исследований: поверхностно расположенных органов и тканей, области живота и таза, сердца, эндокавиальный для процедур в акушерстве, гинекологии и урологии | не менее 1 |
|  | Ультразвуковой аппарат общего назначения экспертного класса с комплектом датчиков для ультразвуковых исследований: поверхностно расположенных органов и тканей, области живота и таза, сердца, для процедур в акушерстве, гинекологии и урологии (эндокавиальный) | не менее 1 |
|  | Переносной ультразвуковой аппарат с комплектом датчиков для исследований: поверхностно расположенных органов и тканей, области живота и таза, сердца, для процедур в акушерстве, гинекологии и урологии (эндокавиальный) | не менее 1 |
|  | Ультразвуковой аппарат для эхокардиографии экспертного класса с комплектом датчиков для ультразвуковых исследований сердца и сосудов | не менее 1 |
|  | Аппарат ультразвуковой общего назначения среднего класса для операционной | не менее 1 |
|  | Комплект приставок для пункций и других лечебно-диагностических процедур под контролем ультрозвука | не менее 1 |
|  | Аппарат рентгеновский для остеоденситометрии | при оказании высокотехнологической медицинской помощи |
|  | Аппарат рентгеновский ангиографический общего назначения с цифровой записью изображения, функциями рентгеноскопии, рентгенографии с субстракцией изображений. | по требованию |
|  | Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф | по требованию (в зависимости от структуры исследований) |
|  | Комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа | 1 |
|  | Позитро́нно-эмиссио́нный томогра́фический сканер | 1 |
|  | Циклотронно-радиохимический комплекс | 1 |
|  | Защитно-технологическое оборудование | 1 на кабинет врача-рентгенолога |
|  | Дозиметрическое оборудование | 1 на кабинет врача-рентгенолога |
|  | Электронный архив медицинских изображений из расчета возможности хранения изображений в течение 5 лет | 1 |
|  | Защищенная сеть с возможностью подключения цифрового оборудования для лучевой диагностики лечебно-диагностических подразделений | 1 |
|  | Автоматизированное рабочее место для просмотра медицинских изображений | не менее 1 на Отделение |
|  | Стеллажи и ящики для хранения рентгеновской пленки Стеллажи для хранения магнитных лент, лазерных дисков и других носителей цифровой информации | по требованию |
|  | Стол рентгенолаборанта | 1 |
|  | Цифровой сканер для рентгеновской пленки | 1 |
| Отделение функциональной диагностики |  |  |
|  | Диагностическая система для выполнения спировелоэргометрии с дозированной физической нагрузкой | 2 |
|  | Рабочее место врача | 2 |
|  | Пульмонологическая установка: бодиплетизмограф | 2 |
|  | Реограф | 1 |
|  | Электрокардиограф портативный 3-6-канальный | 3 |
|  | Электрокардиограф стационарный (12 стандартных отведений) | 3 |
|  | Электронный пневмотахометр с регистрацией петли поток-объем | 3 |
|  | Электронный спирограф | 1 |
|  | Эхокардиограф (двухмерный режим + допплер) | 2 |
|  | Устройства для обеззараживания воздуха | по требованию |
| Микробиологическая лаборатория |  |  |
|  | Вытяжной шкаф двусторонний для разбора и приема анализов | 1 |
|  | Ламинарный шкаф для защиты персонала и окружающей среды II класса биологической безопасности (для проведения процесса пробоподготовки). Рекомендуемая ширина рабочей поверхности шкафа – 1200–1500 мм, 2 электрические розетки, освещение, УФ-лампа | 6 |
|  | Центрифуга антиаэрозольная рефрижераторная с ускорением 3000 g Комплектование центрифуги: бакет-ротором | 2 |
|  | Вытяжной шкаф (для окраски мазков). | 1 |
|  | Сухожаровой шкаф для фиксирования мазков | 1 |
|  | Микроскоп бинокулярный световой со стандартным иммерсионным объективом (90х или 100х) и набором окуляров (7×, 10×) | 2 |
|  | Бактериологический анализатор для идентификации клинически значимых микроорганизмов и определения их чувствительности к антибиотикам | 1 |
|  | облучатель бактерицидный потолочный, настенный или переносной; | по требованию |
|  | Дистиллятор | 1 |
|  | СО2-инкубатор | 1 |
|  | весы для взвешивания химических реактивов, электронные с точностью от 0,01 г | 1 |
|  | весы для взвешивания чистых субстанций, электронные с точностью от 0,0001 г | 1 |
|  | Оборудование для соответствующего программного обеспечения | 4 |
|  | Степпер со шприц-насадкой, объемом 3.75мл | 2 |
|  | Денситометр для определения плотности микробной суспензии | 3 |
|  | Таймер. | 5 |
|  | Аппарат для свертывания питательных сред | 2 |
|  | Стерилизатор паровой вертикальный (автоклав) для стерилизации питательных сред, реагентов и лабораторной посуды с объемом камеры 75 л | 3 |
|  | Термостаты с объёмом камеры 80 л и (или) оборудование для термальной комнаты | 5 |
|  | Мешалка лабораторная верхнеприводная с различными скоростными режимами для приготовления яично-солевых питательных сред | 1 |
|  | Водяная баня | 2 |
|  | Гомогенизатор тканей | 2 |
|  | Система для просушки мазков | 1 |
|  | Система для автоматического приготовления тестов по определению лекарственной чувствительности микобактерий | 1 |
|  | система автоматического культивирования и считывания результатов тестов на лекарственную чувствительность, для тестирования нетуберкулезных микобактерий | 1 |
|  | Система для автоматизированной визуализации и оценки результатов лекарственной чувствительности микобактерий в микропланшетах для тестирования нетуберкулезных микобактерий | 1 |
|  | Оборудование для программного обеспечения | по числу рабочих мест |
| Молекулярно-генетическая лаборатория |  |  |
|  | Автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот. | 1 |
|  | Автоматически приборы для гибридизации стрипов | 1 |
|  | Ламинарный шкаф для защиты продукта с горизонтальным или вертикальным ламинарным потоком с ультрофиолетовыми лампами | 2 |
|  | Бокс биологической безопасности II класса биологической безопасности | 3 |
|  | Вакуумный аспиратор медицинский с колбой-ловушкой | 2 |
|  | Видеосистема с цифровой видеокамерой для регистрации результатов | 1 |
|  | Гибридизационная печь | 1 |
|  | Источник постоянного тока с напряжением 150 - 460 В | 3 |
|  | Камера для горизонтального электрофореза, разных размеров | 6 |
|  | Камера для вертикального электрофореза, разных размеров | 2 |
|  | Комбинированный холодильник с камерами, поддерживающими температуру от 2 до 8°С и минус 20°С (для хранения реагентов) | 4 |
|  | Компьютеры с соответствующим приборам программным обеспечением, принтером | 6 |
|  | Микроволновая печь или другой нагревательный прибор для плавления агарозы | 2 |
|  | Микроцентрифуга | 3 |
|  | Морозильная камера на минус 70°С | 3 |
|  | Настольная центрифуга для микропробирок объемом 1,5 мл, до 14 тыс.g | 3 |
|  | Комплект механических пипеток переменного объема – 10-100 мкл, 100-200 мкл, 200-1000, 500-5000 мкл | 7 |
|  | Комплект автоматических пипеток переменного объема – 10-100 мкл, 100-200 мкл, 200-1000, 500-5000 мкл | 3 |
|  | Прибор для анализа дезоксирибонуклеинкислотных (ДНК) чипов | 1 |
|  | Прибор для гибридизации на стриповых мембранах. (ручной) | 1 |
|  | Программируемые термоциклеры (персональные, многомодульные, с функцией амплификации в режиме «реального времени») и автоматизированные станции | 2 |
|  | Столик и набор гребенок для приготовления геля | 2 |
|  | Твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5-2 мл с диапазоном рабочих температур 25 – 100°С | 4 |
|  | Флуориметр (флуоресцентный детектор), только при использовании учета продуктов амплификации гибридизационо – флюоресцентным методом детекции по конечной точке | 1 |
|  | Холодильник с камерой, поддерживающей температуру от 2 до 8°С (для хранения наборов реагентов) | 1 |
|  | Центрифуга для пробирок объемом 50 мл до 3 тыс.g /мин | 2 |
|  | Штативы карусельные для механических пипеток | 10 |
|  | Штативы карусельные с зарядным устройством для автоматических пипеток | 10 |
|  | комплект штативов для наконечников к пипеткам переменного объема 10-100 мкл, 100-200 мкл, 200-1000, 500-5000 мкл. | 20 |
|  | комплект штативов для микропробирок 0,2 мкл, 0,6 мкл, 1,5 мкл, 2,0 мкл | 10 |
|  | масс-спектрометр | 1 |
|  | Турбоблотер | 3 |
|  | Вакуумный насос | 3 |
|  | Секвенатор - автоматическая система капиллярного электрофофореза для определения структуры ДНК и выявления мутаций в геноме микобактерий, отвечающих за возникновение лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам с управляющим компьютером, программным обеспечением и комплектом расходных материалов для обеспечения работы прибора в течение 1 года | 1 |
|  | СО2-инкубатор | 1 |
|  | Весы электронные | 1 |
|  | Прибор GenoScan с управляющим компьютером и программным обеспечением для автоматического распознавания результатов тестов генотипа на лекарственную чувствительность микобактерий туберкулеза к препаратам первого и второго рядов | 1 |
|  | Автоматическое низкотемпературное хранилище биоматериала, (-20°С) | 2 |
|  | Ультраспек - (нифелометр) | 1 |
|  | мультидетекционный планшетный ридер для количественной оценки роста единичных микобактериальных клеток. | 2 |
|  | Моечная машина для лабораторной посуды | 1 |
|  | Автоклав настольный | 1 |
|  | Автоклав напольный | 1 |
| Иммунологическая лаборатория |  |  |
|  | Весы лабораторные | 1 |
|  | Спектрофотометр | 1 |
|  | Промыватель планшет | 4 |
|  | Микроскоп | 3 |
|  | Универсальный ридер для микропланшет | 1 |
|  | Измеритель pH | 1 |
|  | Термостат электрический суховоздушный | 1 |
|  | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий | 1 |
|  | Шейкер-инкубатор для выращивания культуры тканей | 1 |
|  | Универсальный водный термостат | 1 |
|  | Устройство для очистки и стерилизации воздуха | по требованию |
|  | Лабораторная медицинская центрифуга | 2 |
|  | Настольная центрифуга | 2 |
|  | Центрифуга для встряхивания пробирок | 1 |
|  | Термошейкер для иммунопланшет | 4 |
|  | Цитофлуориметр | 1 |
|  | Амвтоматический имуноферментный анализатор | 1 |
|  | Дозирующие устройтсва - механические дозаторы с переменным объемом: одноканальные 8-канальные | 20 5 |
|  | Бокс для стерильных работ (настольная модель) | 1 |
|  | Холодильники: для хранения реактивов для исследуемых биологических жидкостей | 3 5 |
|  | Морозильная камера | 1 |
| Отделение эндоскопии |  |  |
|  | Система медицинская видеоэндоскопическая для конфоканальной лазерной микроскопии | 1 |
|  | - Комплекс для проведения эндобронхиальных вмешательств под контролем ультразвукового исследования | 1 |
|  | - Комплект цифрового видеоэндоскопического оборудования | 1 |
|  | - Видеосистемы с эндоскопами повышенного разрешения | 2 |
|  | Ригидный бронхоскоп | 2 |
|  | Фибробронхоскопы (видеобронхоскопы) в соотношении 1 к 1 | 5 |
|  | Видеостойка для проведения фибробронхоскопии | 2 |
|  | Видеоколоноскоп | 1 |
|  | Воздуховод | 4 |
|  | Наркозный аппарат | 2 |
|  | Вакуум-аспиратор | 2 |
|  | Аргон-плазменный коагулятор | 1 |
|  | Пульсометр | 4 |
|  | Автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 3 |
|  | Система для сушки и хранения эндоскопов | 4 |
|  | Система для подачи кислорода | 1 |
|  | Языкодержатель | 8 |
|  | Гортанное зеркало | 8 |
|  | Гортанный шприц | 8 |
| Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |
|  | Микроскоп стандартный лабораторный | не менее 2 |
|  | Анализатор гематологический | не менее 1 |
|  | Анализатор мочи | не менее 1 |
|  | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | не менее 1 |
|  | Коагулометр | 1 |
|  | Анализатор глюкозы | не менее 1 |
| 421. | Ламинарный шкаф | не менее 1 |
| 422. | Горелки спиртовые/газовые | не менее 1 |
| 423. | Набор пипеточных дозаторов | по числу рабочих комнат |
| 424. | Облучатели бактерицидные настенные | не менее 2 |
| 425. | Лабораторные (фельдшерские) холодильники | не менее 1 |
| 426. | Лабораторная мебель | по числу рабочих мест |
|  | Персональный компьютер с принтером | не менее 1 |
|  | Биохимический анализатор | не менее 1 |
|  | Набор пипеточных дозаторов многоканальных | не менее 1 |
|  | Микроскоп для проведения исследований методом иммунофлюоресценции (реакция иммунофлюоресценции) | не менее 1 |
| 425. | Орбитальный шейкер | не менее 2 |
| 426. | Инактиватор сыворотки крови | не менее 1 |
| 427. | Аквадистиллятор | не менее 1 |
| 428. | Автоклав | не менее 2 |
| 429. | Стерилизатор суховоздушный | не менее 2 |
| 430. | Термостат суховоздушный | не менее 2 |
| 431. | Центрифуга лабораторная | не менее 2 |
| 432. | Весы электронные | не менее 1 |
| 433. | pH-метр | не менее 2 |
| 435. | Низкотемпературный холодильник (поддерживаемая температура -70 - 80 °C) | не менее 1 |